## Sheet1
sernr	I2C addr		page1		page2		Page 3		page4	eeprom prot
1	6		SOLTEMPERAT0231		1		20170117...0230		0.9250 23.300	y
2	3		SOLTEMPERAT0231		2		20170117...0230		0.9875 23.300	y
3	0		SOLTEMPERAT0231		3		20170117...0230		0.8625 23.300	y
4	2		SOLTEMPERAT0231		4		20170117...0230		1.0500 23.300
5	4		SOLTEMPERAT0231		5		20170117...0230		1.0500 23.300
6	1										repalced chip, defect ee prom not yet temp calibrated

Prod 30mrt
	are recalibrated >24 april

21	1		SOLTEMPERAT0231		21		20170117...0230		-0.5125 24.300
22	2		SOLTEMPERAT0231		22		20170117...0230		-2.6375 24.300
23	3		SOLTEMPERAT0231		23		20170117...0230		-2.0750 24.300
27	1		SOLTEMPERAT0231		27		20170117...0230		-1.1375 24.300	y
28	2		SOLTEMPERAT0231		28		20170117...0230		-1.2000 24.300	y
29	3		SOLTEMPERAT0231		29		20170117...0230		-0.7625 24.300	y
30	1		SOLTEMPERAT0231		30		20170117...0230		-0.1375 24.300	y
31	2		SOLTEMPERAT0231		31		20170117...0230		-0.6375 24.300	y
32	3		SOLTEMPERAT0231		32		20170117...0230		-1.2625 24.300	y
33	1		SOLTEMPERAT0231		33		20170117...0230		-0.5750 24.300	y
34	2		SOLTEMPERAT0231		34		20170117...0230		0.1750 24.300	y
35	3		SOLTEMPERAT0231		35		20170117...0230		-0.7625 24.300	y

			page1	page2	page3	page 4a	page 4b	Page 5

27	1		SOLTEMPERAT0231	27	20170117...0230	0.13	23.13	20170425..01.18
28	2		SOLTEMPERAT0231	28	20170117...0230	0.16	23.1	20170425..01.18
29	3		SOLTEMPERAT0231	29	20170117...0230	0.6	23.1	20170425..01.18
30	1		SOLTEMPERAT0231	30	20170117...0230	0.85	23.97	20170425..01.18
31	2		SOLTEMPERAT0231	31	20170117...0230	1.07	24	20170425..01.18
32	3		SOLTEMPERAT0231	32	20170117...0230	0.57	24	20170425..01.18
33	1		SOLTEMPERAT0231	33	20170117...0230	0.53	23.66	20170425..01.18
34	2		SOLTEMPERAT0231	34	20170117...0230	0.99	23.67	20170425..01.18
35	3		SOLTEMPERAT0231	35	20170117...0230	0.3	23.67	20170425..01.18

37	6		SOLTEMPERAT0231	37	20170117...0230	0.66	21.6	20170407.......				T	22.81	23.47	Te	0.19
38	4		SOLTEMPERAT0231	38	20170117...0230	-0.02	21.61	20170407.......				T	23.56	23.54	Te	0.26
39	7		SOLTEMPERAT0231	39	20170117...0230	0.16	21.6	20170407.......				T	22.88	23.04	Te	-0.24
40	5		SOLTEMPERAT0231	40	20170117...0230	0	0	20170413..00.99				T	23.06	23.06	Te	-0.22

41	1		SOLTEMPERAT0231	41	20170117...0230	0.5	22.5	20170407.......
42
43										locked can not unlock
44	1		SOLTEMPERAT0231	44	20170117...0230	0.75	21.69	20170413..01.01
45	2		SOLTEMPERAT0231	45	20170117...0230	0.39	22.64	20170419..01.17		no ref temp
46	3		SOLTEMPERAT0231	46	20170117...0230	0.37	23.56	20170407.......
47										locked can not unlock
48	2		SOLTEMPERAT0231	48	20170117...0230	0.31	22.31	20170414..01.14
49	3		SOLTEMPERAT0231	49	20170117...0230	-0.25	22.5	20170407.......
51	1		SOLTEMPERAT0231	51	20170117...0230	-0.03	22.72	20170414..01.14
52	2		SOLTEMPERAT0231	52	20170117...0230	0.29	21.17	20170414..01.14
53	0
54	1		SOLTEMPERAT0231	54	20170117...0230	0.39	21.95	20170414..01.14
55	2		SOLTEMPERAT0231	55	20170117...0230	0.25	23.68	20170407.......
56	3		SOLTEMPERAT0231	56	20170117...0230	0.45	21.95	20170414..01.14
57	1		SOLTEMPERAT0231	57	20170117...0230	0.54	21.92	20170414..01.14
58	2		SOLTEMPERAT0231	58	20170117...0230	0.59	21.97	20170414..01.14
59	3		SOLTEMPERAT0231	59	20170117...0230	0.28	21.97	20170414..01.14
61	3		SOLTEMPERAT0231	61	20170117...0230	0.14	21.89	20170414..01.14