## Sheet1
sernr	I2C addr		page1		page2		Page 3		page4	eeprom prot
1	6		SOLTEMPERAT0231		1		20170117...0230		0.9250 23.300	y
2	3		SOLTEMPERAT0231		2		20170117...0230		0.9875 23.300	y
3	0		SOLTEMPERAT0231		3		20170117...0230		0.8625 23.300	y
4	2		SOLTEMPERAT0231		4		20170117...0230		1.0500 23.300
5	4		SOLTEMPERAT0231		5		20170117...0230		1.0500 23.300
6	1										repalced chip, defect ee prom not yet temp calibrated

Prod 30mrt
	are recalibrated >24 april

21	1		SOLTEMPERAT0231		21		20170117...0230		-0.5125 24.300
22	2		SOLTEMPERAT0231		22		20170117...0230		-2.6375 24.300
23	3		SOLTEMPERAT0231		23		20170117...0230		-2.0750 24.300
27	1		SOLTEMPERAT0231		27		20170117...0230		-1.1375 24.300	y
28	2		SOLTEMPERAT0231		28		20170117...0230		-1.2000 24.300	y
29	3		SOLTEMPERAT0231		29		20170117...0230		-0.7625 24.300	y
30	1		SOLTEMPERAT0231		30		20170117...0230		-0.1375 24.300	y
31	2		SOLTEMPERAT0231		31		20170117...0230		-0.6375 24.300	y
32	3		SOLTEMPERAT0231		32		20170117...0230		-1.2625 24.300	y
33	1		SOLTEMPERAT0231		33		20170117...0230		-0.5750 24.300	y
34	2		SOLTEMPERAT0231		34		20170117...0230		0.1750 24.300	y
35	3		SOLTEMPERAT0231		35		20170117...0230		-0.7625 24.300	y

			page1	page2	page3	page 4a	page 4b	Page 5
21	1		SOLTEMPERAT0231	21	20170117...0230	0.35	23.53	20170425..01.18			A	ok spare
22	2		SOLTEMPERAT0231	22	20170117...0230	-0.83	24.3	xxxxx			A	ok spare
23	3		SOLTEMPERAT0231	23	20170117...0230	-1.31	24.3					locked
24	1		SOLTEMPERAT0231	24	20170117...0230	0.1434	26.830	20170553..01.21			G
25	2		SOLTEMPERAT0231	25	20170117...0230	0.4090	26.846	20170553..01.21			G
26	3		SOLTEMPERAT0231	26	20170117...0230	-0.5441	26.893	20170553..01.21			G
27	1		SOLTEMPERAT0231	27	20170117...0230	0.1278	23.127	20170425..01.18			G
28	2		SOLTEMPERAT0231	28	20170117...0230	0.1590	23.096	20170425..01.18			G
29	3		SOLTEMPERAT0231	29	20170117...0230	0.5965	23.096	20170425..01.18			G
30	1		SOLTEMPERAT0231	30	20170117...0230	0.8465	23.971	20170425..01.18			G
31	2		SOLTEMPERAT0231	31	20170117...0230	1.0653	24.002	20170425..01.18			G
32	3		SOLTEMPERAT0231	32	20170117...0230	0.5653	24.002	20170425..01.18			G
33	1		SOLTEMPERAT0231	33	20170117...0230	0.5340	23.659	20170425..01.18			G
34	2		SOLTEMPERAT0231	34	20170117...0230	0.9871	23.674	20170425..01.18			G
35	3		SOLTEMPERAT0231	35	20170117...0230	0.2996	23.674	20170425..01.18

37	6		SOLTEMPERAT0231	37	20170117...0230	0.6600	21.600	20170407.......			A	T	22.81	23.47	Te	0.19
38	4		SOLTEMPERAT0231	38	20170117...0230	-0.0200	21.610	20170407.......			A	T	23.56	23.54	Te	0.26
39	7		SOLTEMPERAT0231	39	20170117...0230	0.1600	21.600	20170407.......				T	22.88	23.04	Te	-0.24
40	5		SOLTEMPERAT0231	40	20170117...0230	0.0000	.000	20170413..00.99			??	T	23.06	23.06	Te	-0.22

41	1		SOLTEMPERAT0231	41	20170117...0230	0.4958	22.495	20170407.......			G
42											A
43	3		SOLTEMPERAT0231	43	20170117...0230	-0.68	25.3	xxxxx		locked can not unlock	A
44	1		SOLTEMPERAT0231	44	20170117...0230	0.7525	21.690	20170413..01.01			G
45	2		SOLTEMPERAT0231	45	20170117...0230	0.3875	22.637	20170419..01.17		no ref temp	G
46	3		SOLTEMPERAT0231	46	20170117...0230	0.3708	23.558	20170407.......			G
47										locked can not unlock
48	2		SOLTEMPERAT0231	48	20170117...0230	0.3094	22.309	20170414..01.14
49	3		SOLTEMPERAT0231	49	20170117...0230	-0.2542	22.495	20170407.......			G
51	1		SOLTEMPERAT0231	51	20170117...0230	-0.0344	22.715	20170414..01.14			G
52	2		SOLTEMPERAT0231	52	20170117...0230	0.2938	21.168	20170414..01.14			G
53	0			53	20170117...0230	0.12	22.62	20170419..01.17			A
54	1		SOLTEMPERAT0231	54	20170117...0230	0.3875	21.950	20170414..01.14			G
55	2		SOLTEMPERAT0231	55	20170117...0230	0.2458	23.683	20170407.......			G
56	3		SOLTEMPERAT0231	56	20170117...0230	0.4500	21.950	20170414..01.14			G
57	1		SOLTEMPERAT0231	57	20170117...0230	0.5438	21.918	20170414..01.14			G
58	2		SOLTEMPERAT0231	58	20170117...0230	0.5906	21.965	20170414..01.14			G
59	3		SOLTEMPERAT0231	59	20170117...0230	0.2781	21.965	20170414..01.14			G
61	3		SOLTEMPERAT0231	61	20170117...0230	0.1375	21.887	20170414..01.14			G

100	0		SOLTEMPERAT0251	100	20170117...0251	0.5496	24.362	20170553..01.22
101	1		SOLTEMPERAT0251	101	20170117...0251	-0.0754	27.174	20170553..01.22			G
102	2		SOLTEMPERAT0251	102	20170117...0251	0.4246	27.174	20170553..01.22			G
103	3		SOLTEMPERAT0251	103	20170117...0251	0.6278	27.190	20170553..01.22			G
104	1		SOLTEMPERAT0251	104	20170117...0251	-0.4347	27.502	20170553..01.22			G
105	2		SOLTEMPERAT0251	105	20170117...0251	0.0965	27.471	20170553..01.22			G
106	3		SOLTEMPERAT0251	106	20170117...0251	-0.4191	27.518	20170553..01.22			G
107	1		SOLTEMPERAT0251	107	20170117...0251	0.0653	27.565	20170553..01.22			G
108	2		SOLTEMPERAT0251	108	20170117...0251	-0.0285	27.596	20170553..01.22			G
109	3		SOLTEMPERAT0251	109	20170117...0251	0.2371	27.549	20170553..01.22			G
110	7		SOLTEMPERAT0251	110	20170117...0251	0.1693	26.419	20170626..01.23
111	1		SOLTEMPERAT0251	111	20170117...0251	0.1590	27.909	20170553..01.22			G
112	2		SOLTEMPERAT0251	112	20170117...0251	-0.0285	27.909	20170553..01.22			G
113	3		SOLTEMPERAT0251	113	20170117...0251	0.3621	27.924	20170553..01.22			G
114	1		SOLTEMPERAT0251	114	20170117...0251	0.1746	28.112	20170553..01.22
115	2		SOLTEMPERAT0251	115	20170117...0251	0.0653	28.065	20170553..01.22			G
116	3		SOLTEMPERAT0251	116	20170117...0251	0.8153	28.065	20170553..01.22
117	1		SOLTEMPERAT0251	117	20170117...0251	0.5809	28.143	20170553..01.22
118	2		SOLTEMPERAT0251	118	20170117...0251	0.7474	25.184	20170553..01.22
119	3		SOLTEMPERAT0251	119	20170117...0251	0.5599	25.184	20170553..01.22
120	4		SOLTEMPERAT0251	120	20170117...0251	0.3568	24.231	20170553..01.22
121	1		SOLTEMPERAT0251	121	20170117...0251	0.0653	24.315	20170553..01.22			G
122	2		SOLTEMPERAT0251	122	20170117...0251	0.5496	24.362	20170553..01.22			G
123	3		SOLTEMPERAT0251	123	20170117...0251	0.6590	24.346	20170553..01.22			G
124	1		SOLTEMPERAT0251	124	20170117...0251	0.4818	24.231	20170553..01.22			G
125	2		SOLTEMPERAT0251	125	20170117...0251	0.4349	24.247	20170553..01.22			G
126	3		SOLTEMPERAT0251	126	20170117...0251	1.2161	24.716	20170553..01.22			G
127	1		SOLTEMPERAT0251	127	20170117...0251	0.4974	26.747	20170553..01.22			G
128	2		SOLTEMPERAT0251	128	20170117...0251	0.1849	26.747	20170553..01.22			G
129	3		SOLTEMPERAT0251	129	20170117...0251	0.6693	26.731	20170553..01.22			G

131	1		SOLTEMPERAT0251	131	20170117...0251	-0.0026	25.184	20170553..01.22			G
132	2		SOLTEMPERAT0251	132	20170117...0251	0.4193	25.481	20170553..01.22			G
133	3		SOLTEMPERAT0251	133	20170117...0251	0.5286	25.466	20170553..01.22			G
134	1		SOLTEMPERAT0251	134	20170117...0251	0.8411	27.153	20170553..01.22			G
135	2		SOLTEMPERAT0251	135	20170117...0251	0.2943	27.169	20170553..01.22			G
136	3		SOLTEMPERAT0251	136	20170117...0251	0.4974	27.184	20170553..01.22			G
137	1		SOLTEMPERAT0251	137	20170117...0251	0.2474	26.747	20170553..01.22			G
138	2		SOLTEMPERAT0251	138	20170117...0251	-0.1120	27.138	20170553..01.22			G
139	3		SOLTEMPERAT0251	139	20170117...0251	-0.1901	26.997	20170553..01.22			G

141	1		SOLTEMPERAT0251	141	20170117...0251	0.5443	27.044	20170553..01.22			G
142	2		SOLTEMPERAT0251	142	20170117...0251	0.2943	26.981	20170553..01.22			G
143	3		SOLTEMPERAT0251	143	20170117...0251	0.1693	26.981	20170553..01.22			G
144	1		SOLTEMPERAT0251	144	20170117...0251	0.3724	27.372	20170553..01.22			G
145	2		SOLTEMPERAT0251	145	20170117...0251	0.8568	27.356	20170553..01.22			G
146	3		SOLTEMPERAT0251	146	20170117...0251	0.4661	27.341	20170553..01.22			G
147	1		SOLTEMPERAT0251	147	20170117...0251	0.3880	27.325	20170553..01.22			G
148	2		SOLTEMPERAT0251	148	20170117...0251	-0.3464	27.591	20170553..01.22			G
149	3		SOLTEMPERAT0251	149	20170117...0251	0.0443	27.856	20170553..01.22			G

150	5		SOLTEMPERAT0251	150	20170117...0251	0.1068	26.419	20170626..01.23
151			SOLTEMPERAT0251	141	20170117...0251	0.0286	27.591	20170553..01.22		can not unlock	A
152			SOLTEMPERAT0251	152	20170117...0251	0.0286	27.591	20170553..01.22			A
153			SOLTEMPERAT0251	153	20170117...0251	-0.0651	27.559	20170553..01.22		can not unlock	A
154	1		SOLTEMPERAT0251	154	20170117...0251	0.1224	27.872	20170553..01.22			G
155	2		SOLTEMPERAT0251	155	20170117...0251	0.7474	27.872	20170553..01.22			G
156	3		SOLTEMPERAT0251	156	20170117...0251	0.4505	27.888	20170553..01.22			G
157	1		SOLTEMPERAT0251	157	20170117...0251	-0.1745	28.013	20170553..01.22			G
158	2		SOLTEMPERAT0251	158	20170117...0251	0.3099	27.997	20170553..01.22			C
159	3		SOLTEMPERAT0251	159	20170117...0251	0.1536	28.028	20170553..01.22			C

161	1		SOLTEMPERAT0251	161	20170117...0251	0.2943	27.919	20170553..01.22			G
162	2		SOLTEMPERAT0251	162	20170117...0251	0.3568	27.981	20170553..01.22			G
163	3		SOLTEMPERAT0251	163	20170117...0251	0.3568	27.919	20170553..01.22			G
164	1		SOLTEMPERAT0251	164	20170117...0251	-0.0651	27.997	20170553..01.22			G
165	2		SOLTEMPERAT0251	165	20170117...0251	0.3411	27.966	20170553..01.22			G
166	3		SOLTEMPERAT0251	166	20170117...0251	-0.0026	26.809	20170553..01.22			G
167	1		SOLTEMPERAT0251	167	20170117...0251	-0.2526	26.684	20170553..01.22			G
168	2		SOLTEMPERAT0251	168	20170117...0251	-0.1901	26.559	20170553..01.22			G
169	3		SOLTEMPERAT0251	169	20170117...0251	-0.1901	26.872	20170553..01.22			G

171	1		SOLTEMPERAT0251	171	20170117...0251	0.4505	26.825	20170553..01.22			G
172	2		SOLTEMPERAT0251	172	20170117...0251	0.6068	26.856	20170553..01.22			G
173	3		SOLTEMPERAT0251	173	20170117...0251	0.6380	26.825	20170553..01.22			G
174	1		SOLTEMPERAT0251	174	20170117...0251	-0.0339	26.778	20170553..01.22			G
175	2		SOLTEMPERAT0251	175	20170117...0251	-0.3620	26.825	20170553..01.22			G
176	3		SOLTEMPERAT0251	176	20170117...0251	0.1068	26.794	20170553..01.22			G
177	1		SOLTEMPERAT0251	177	20170117...0251	0.2474	26.934	20170553..01.22			G
178	2		SOLTEMPERAT0251	178	20170117...0251	-0.4089	26.903	20170553..01.22			G
179	3		SOLTEMPERAT0251	179	20170117...0251	-0.1745	26.950	20170553..01.22			G

181	1		SOLTEMPERAT0251	181	20170117...0251	0.3099	26.559	20170553..01.22			G
182	2		SOLTEMPERAT0251	182	20170117...0251	-0.0807	26.544	20170553..01.22			G
183	3		SOLTEMPERAT0251	183	20170117...0251	0.1536	26.591	20170553..01.22			G
184	1		SOLTEMPERAT0251	184	20170117...0251	-0.0026	26.872	20170553..01.22			G
185	2		SOLTEMPERAT0251	185	20170117...0251	-0.0964	26.841	20170553..01.22			G
186	3		SOLTEMPERAT0251	186	20170117...0251	0.1536	26.841	20170553..01.22			G
187			SOLTEMPERAT0251	187	20170117...0251	-0.3151	26.434	20170553..01.22
188			SOLTEMPERAT0251	188	20170117...0251	-0.0182	26.356	20170553..01.22
189			SOLTEMPERAT0251	189	20170117...0251	0.3255	26.388	20170553..01.22

191	1		SOLTEMPERAT0251	191	20170117...0251	-0.2839	27.028	20170626..01.23			S
192	2		SOLTEMPERAT0251	192	20170117...0251	-0.7057	27.044	20170626..01.23			S
193	3		SOLTEMPERAT0251	193	20170117...0251	0.0443	27.044	20170626..01.23			S
194	1		SOLTEMPERAT0251	194	20170117...0251	-0.6745	27.075	20170626..01.23			S
195	2		SOLTEMPERAT0251	195	20170117...0251	-0.3307	27.106	20170626..01.23			S
196	3		SOLTEMPERAT0251	196	20170117...0251	-0.2839	27.091	20170626..01.23			S
197			not exist addr confusion
198			not exist addr confusion
199			not exist addr confusion
200	0		SOLTEMPERAT0251	200	20170117...0251	-0.1120	26.388	20170553..01.22
201	1		SOLTEMPERAT0251	201	20170117...0251	-0.2839	26.966	20170626..01.23			S
202	2		SOLTEMPERAT0251	202	20170117...0251	-0.6432	26.981	20170626..01.23			S
203	3		SOLTEMPERAT0251	203	20170117...0251	-0.2214	26.966	20170626..01.23			S
204	1		SOLTEMPERAT0251	204	20170117...0251	-0.2057	26.919	20170626..01.23			S
205	2		SOLTEMPERAT0251	205	20170117...0251	-0.4245	26.888	20170626..01.23			S
206	3		SOLTEMPERAT0251	206	20170117...0251	0.0911	26.903	20170626..01.23			S
207	1		SOLTEMPERAT0251	207	20170117...0251	-0.3464	27.091	20170626..01.23			S
208	2		SOLTEMPERAT0251	208	20170117...0251	-0.4557	27.106	20170626..01.23			S
209	3		SOLTEMPERAT0251	209	20170117...0251	-0.2370	27.075	20170626..01.23			S

211	1		SOLTEMPERAT0251	211	20170117...0251	-0.8307	26.919	20170626..01.23			S
212	2		SOLTEMPERAT0251	212	20170117...0251	-0.5651	26.934	20170626..01.23			S
213	3		SOLTEMPERAT0251	213	20170117...0251	-0.6589	26.966	20170626..01.23			S
214	1		SOLTEMPERAT0251	214	20170117...0251	-0.0807	26.856	20170626..01.23			S
215	2		SOLTEMPERAT0251	215	20170117...0251	-0.3620	26.888	20170626..01.23			S
216	3		SOLTEMPERAT0251	216	20170117...0251	-0.4089	26.841	20170626..01.23			S
217	1		SOLTEMPERAT0251	217	20170117...0251	-0.4557	27.044	20170626..01.23			S
218	2		SOLTEMPERAT0251	218	20170117...0251	-0.2214	27.028	20170626..01.23			S
219	3		SOLTEMPERAT0251	219	20170117...0251	-0.5182	27.044	20170626..01.23			S

221			SOLTEMPERAT0251	221	20170117...0251	-0.5495	27.325	20170626..01.23			S
222			SOLTEMPERAT0251	222	20170117...0251	-0.4714	27.341	20170626..01.23			S
223			SOLTEMPERAT0251	232	20170117...0251	-0.2370	27.325	20170626..01.23			S
224			SOLTEMPERAT0251	224	20170117...0251	0.3255	27.513	20170626..01.23			S
225			SOLTEMPERAT0251	225	20170117...0251	0.2474	27.497	20170626..01.23			S
226			SOLTEMPERAT0251	226	20170117...0251	-0.3776	27.559	20170825..01.24			S
227			SOLTEMPERAT0251	227	20170117...0251	-0.3464	27.903	20170825..01.25			S
228			SOLTEMPERAT0251	228	20170117...0251	0.0911	27.903	20170825..01.25			S
229			SOLTEMPERAT0251	229	20170117...0251	0.0286	27.903	20170825..01.25			S

231			SOLTEMPERAT0251	231	20170117...0251	1.0286	28.403	20170825..01.25			S
232			SOLTEMPERAT0251	232	20170117...0251	0.2630	28.388	20170825..01.25			S
233			SOLTEMPERAT0251	233	20170117...0251	0.2630	28.388	20170825..01.25			S
234
235
236
237
238
239

301	7			91						wrong serial nr, no unlock	A
	1

										Gent	93
										Antw	9
										Shipp	36	43.67
										Check	2

## Sheet2
sernr	addr	frame
40	2	2	2
41	1	2	2
49	3	2	2
44	1	3	3
45	2	3	3
46	3	3	3
57	1	4	4
58	2	4	4
59	3	4	4
27	1	5	5
28	2	5	5
29	3	5	5
54	1	6	6
55	2	6	6
56	3	6	6
33	1	7	7
34	2	7	7
35	3	7	7
141	1	8	8
142	2	8	8
143	3	8	8
137	1	9	9
138	2	9	9
139	3	9	9
124	1	10	10
125	2	10	10
126	3	10	10
30	1	11	11
31	2	11	11
32	3	11	11
51	1	12	12
52	2	12	12
61	3	12	12
101	1	13	13
105	2	13	13
115	3	13	13
104	1	14	14
106	3	14	14
112	2	14	14
24	1	15	15
25	2	15	15
26	3	15	15
108	2	16	16
109	3	16	16
111	1	16	16
102	2	17	17
103	1	17	17
113	3	17	17
131	1	18	18
132	2	18	18
133	3	18	18
154	1	19	19
155	2	19	19
156	3	19	19
144	1	20	20
145	2	20	20
146	3	20	20
147	1	21	21
148	2	21	21
149	3	21	21
161	1	22	22
162	2	22	22
163	3	22	22
127	1	23	23
128	2	23	23
129	3	23	23
134	1	24	24
135	2	24	24
136	3	24	24
164	1	25	25
165	2	25	25
166	3	25	25
181	1	26	26
182	2	26	26
183	3	26	26
184	1	27	27
185	2	27	27
186	3	27	27
171	1	28	28
172	2	28	28
173	3	28	28
167	1	29	29
168	2	29	29
169	3	29	29
174	1	30	30
175	2	30	30
176	3	30	30
177	1	31	31
178	2	31	31
179	3	31	31
121	1	32	32
122	2	32	32
123	3	32	32
150	2	33	33
157	1	33	33
199	3	33	33

## Sheet3
A:0C	SOLTEMPERAT0251	37	20170117...0251	0.2	24.63	20170553..01.22	T:27.750000	27.95	Te:0.078625
A:00	SOLTEMPERAT0231	53	20170117...0230	0.12	22.62	20170419..01.17	T:27.562500	27.68	Te:-0.188875

A:02	SOLTEMPERAT0231	21	20170117...0230	0.35	23.53	20170425..01.18	T:30.875000	31.22	Te:3.223625
A:08	SOLTEMPERAT0231	38	20170117...0230	-0.02	21.61	20170407.......	T:28.062500	28.04	Te:0.045124

A:04	SOLTEMPERAT0231	22	20170117...0230	-0.83	24.3	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒	T:29.437500	28.61	Te:0.646374
A:06	SOLTEMPERAT0231	43	20170117...0230	-0.68	25.3	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒	T:29.062500	28.38	Te:0.416374

SOLTEMPERAT0231	21	20170117...0230	0.35	23.53	20170425..01.18
SOLTEMPERAT0251	22	20170117...0251	-0.16	28.03	20170825..01.25
SOLTEMPERAT0231	23	20170117...0230	-1.31	24.3	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒