## Sheet1
				V/A/m	mV/A/m

	dV tot	dV	L	I	Rtot	R/m	R/km	Cu	diameter [m2]	diameter[mm2]	mv/A/m	power loss [W]	[W/m]
5V	0.4	0.2	3	110	0.0018181818	0.0006060606	0.6060606061	1.68E-008	0.00002772	27.72		44	14.6666666667
3V	0.4	0.2	3	40	0.005	0.0016666667	0.1666666667	1.68E-008	0.00001008	10.08

5V	0.4	0.2	4	110	0.0018181818	0.0004545455	0.4545454545	1.68E-008	0.00003696	36.96		44

				SOLID
price	rough indication

	l [m]	dia mm2	price/m
5V	3	25	10	30
0V	3	25	10	30
-3V	3	10	6	18
0V	3	10	6	18
bias	4	2	1.5	6
0V	4	2	1.5	6
Cable / module				108
distribution panel				120
distribution @power supply side				20

total distribution				248
5 V power supply				160
3V				80
total power ( excl bias)				488	10	4880

frame
cable
5V	1	10	6	6
0V	1	10	6	6
3V	1	2	1.5	1.5
0V	1	2	1.5	1.5
bias	1	1	0.25	0.25
0V	1	1	0	0
				15.25
connector				8
assembly				35
filter PCB				50
total distribution				108.25	50	5412.5
				10292.5
bias source					2000