## Sheet1
				V/A/m	mV/A/m

	dV tot	dV	L	I	Rtot	R/m	R/km	Cu	diameter [m2]	diameter[mm2]	mv/A/m	power loss [W]
5V	0.4	0.2	2.5	110	0.0018181818	0.0007272727	0.7272727273	1.68E-008	0.0000231	23.1		44
3V	0.4	0.2	2.5	40	0.005	0.002	0.2	1.68E-008	0.0000084	8.4

5V	0.4	0.2	4	110	0.0018181818	0.0004545455	0.4545454545	1.68E-008	0.00003696	36.96		44